Myślibórz, dnia 05.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PWIK/1855/2017

Sygnatura projektu/postępowania: PWiK/1855/2017

Nazwa zamówienia: Wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej oraz piaskownika, przepompowni w Gminie Myślibórz

**I. Dane ogólne**

**1.1. Nazwa i adres zamawiającego**:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Wschodnia 1

74-300 Myślibórz

Adres strony internetowej: www.pwik-mysliborz.pl

**1.2 Osoby do kontaktu po stronie zamawiającego:**

Urszula Jędrasiak

**1.3 Tryb udzielania zamówienia:**

Zapytanie ofertowe.

**1.4 Sposób upublicznienia zapytania**:

Zapytanie ofertowe zostało rozesłane pocztą elektroniczną do minimum 3 potencjalnych wykonawców. Zapytanie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.bip.pwik.mysliborz.pl

**1.5 Zasady komunikowania się z zamawiającym**.

**1.5.1** Wykonawcy w terminie do 3 dni przed wyznaczoną datą składania ofert mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienia dotyczące treści zapytania ofertowego:

- na adres mailowy pwik.inwestycje@gmail.com

Nie przewiduje się możliwości kontaktu drogą telefoniczną czy też ustną.

Zapytanie wraz z odpowiedzią zamawiający prześle do wykonawców, do których zapytania ofertowe zostało przesłane, bez wskazywania podmiotu od którego pytanie wpłynęło.

**1.5.2** Zamawiający informuje, że w przypadkach uzasadnionych może zmienić treść zapytania ofertowego. Informację o zmianie zamawiający prześle do wykonawców, do których zapytania ofertowe wysłano indywidualnie. Jeżeli zmiana będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie oraz zamieszcza na stronie internetowej – www. pwik-mysliborz.pl

**1.6 Termin realizacji zamówienia**

Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia **30.11.2017 roku**.

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

**II.1 Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest usługa: Wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej oraz piaskownika, przepompowni w Gminie Myślibórz

Zakres prac obejmuje:

1. Czyszczenie samochodem specjalistycznym z nagromadzonych osadów, piasków i kamieni wraz z wycinaniem korzeni i narostów wewnątrz: kanałów, studni rewizyjnych i osadników w ulicznych wpustach.
2. Czyszczenie komory nr 1 i ostatniego odcinka komory nr 2 piaskownika na ulicy Łużyckiej.
3. Wywiezienie wybranych osadów i piasków do oczyszczalni ścieków w Myśliborzu na ulicę Wschodnią 1 i wysypanie ich na wskazane miejsce.
4. Zestawienie sieci kanalizacji oraz przepompowni ścieków przewidzianych do czyszczenia:
5. Sieć :

Teren Miasta Myślibórz:

- Osiedle XX-lecia 3844 mb

- ul. Wschodnia 477 mb

- ul. Młyńska, Kościelna, Strzelecka 925 mb

- ul. Kamienna, 1-go Maja 776 mb

- Wieś Golenice 200 mb

- Wieś Sulimierz 200 mb

1. Przepompownie:

- ul. Sikorskiego

- ul. 11 Listopada

- Wieś Klicko

- Wieś Golenice

- Wieś Sulimierz

1. Zamawiający szacuje stopień zanieczyszczenia sieci ok. 40-60%
2. Orientacyjna długość w metrach bieżących i średnicy kanalizacji do wyczyszczenia to:

Ø 200 =474

Ø 250 = 310

Ø 300 = 1125

Ø 400 = 1450

Ø 500 = 184

Ø 600 = 43

Ø 800 = 477

Ø 400/600 =686

Ø 500/750 = 1128

Ø 550/900 = 95

Ø 600/900 = 450

1. Podane długości sieci kanalizacji sanitarnej oraz stopień zanieczyszczenia kanałów są wartościami orientacyjnymi. Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą za rzeczywistą długość metrów bieżących wyczyszczonej kanalizacji.
2. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywanej usługi wykonać inspekcję przy użyciu dowolnych środków np. kamerą wizyjną wyczyszczonego odcinka kanalizacji. Jeżeli okaże się iż wyczyszczony odcinek kanalizacji nie spełnia wymogów Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do ponownego czyszczenia wskazanego odcinka sieci kanalizacyjnej. Sieć powinna być pozbawiona odpadów w postaci stałej, jak gałęzie, piach, kamienie, korzenie.

Zasady wykonywania prac:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za koszt przyjazdu na miejsce realizacji umowy jego pobytu w terenie objętym zamówieniem oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ( z wyłączeniem wody).
2. Zdejmowanie pokryw włazowych do studni i kratek na wpustach ulicznych i ponowne ich zamykanie (zakładanie) należy do obowiązków Wykonawcy.
3. Prace należy wykonać samochodami specjalistycznymi kombinowanym ssąco-płuczącym z funkcją recyklingu (odzyskiwania) wody, do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, o wydatku wody minimum 500 litrów / min i ciśnieniu roboczym minimum 150 bar.
4. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas prowadzonych robót należy do Wykonawcy (jeżeli takowa nastąpi)
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności czyszczenia.
6. Zamawiający wskaże miejsca poboru wody do napełniania zbiorników w samochodach specjalistycznych.
7. Zlecone prace będą odbywać się pod stałym nadzorem Pracowników Zamawiającego
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu usługi. Wykonawca nie będzie z tego tytułu występował do Zamawiającego z żadnymi roszczeniami.
9. W trakcie realizacji usługi Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie terenu oraz ewentualne powstałe szkody w mieniu Zamawiającego i osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany naprawić szkody i/lub zadośćuczynić za wyrządzone szkody.

**II.2 Kody Wspólnego Słownika Zamówień:**

**90470000 – 2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych**

**90640000 – 5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych**

**III. Warunki udziału w postępowaniu**

**III.1 Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające warunki udziału w postępowaniu:

1. **Warunek dotyczący uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia:**

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. **Warunek dotyczący bezstronności (brak konfliktu interesów)**

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**Sposób oceny spełniania warunku:**

Warunek zostanie oceniony w oparciu o złożone przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym wg wzoru stanowiącego Formularz nr 2 do zapytania ofertowego.

1. **Warunek doświadczenia i wiedzy.**

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na czyszczeniu i/lub udrożnieniu kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej, na kwotę minimum 30 000 zł brutto każda, z tym iż musi wykazać, że wyczyścił i/lub udrożnił kanały sanitarne i/lub ogólnospławne o przekroju co najmniej Ø500 mm i łącznej długości co najmniej 2000 mb.

**Sposób oceny spełniania warunku:**

Warunek zostanie oceniony w oparciu o złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą Formularz nr 3 . Wykonawca jest również zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

1. **Warunek potencjału technicznego.**

Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej:

- 1 samochodem kombinowanym ssąco-płuczącym z funkcją recyklingu (odzyskiwania) wody, do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, o wydatku wody minimum 500 litrów / min i ciśnieniu roboczym minimum 150 bar.

**Sposób oceny spełniania warunku:**

Warunek zostanie oceniony w oparciu o złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą Formularz nr 4

**IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

**I WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. Formularz nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych. *W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony pełnomocnik.*
2. Formularz nr 3 – Wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę. *W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w całości.*
3. Formularz nr 4 – Wykaz sprzętu przeznaczonego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. *W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w całości.*

**II WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ORAZ DODATKOWE INFORMACJE :**

1. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć dokumenty potwierdzające, iż usługi przedstawione w Formularzu nr 3 zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
4. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.
6. Wszelkie oświadczenia zawarte w postepowaniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca składane są w oryginale.
7. W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej”**.** Oznacza to, iż Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**V DODATKOWE INFORMACJE :**

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin rozpoczyna bieg od momentu ogłoszenia przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz ze wskazaniem obowiązującej stawki podatku VAT oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.

b) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].

c) Ilekroć w zapytaniu ofertowym jest mowa o cenie, należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę.

d) Cena oferty jest składową sumy iloczynu cen jednostkowych i ilości elementów rozliczeniowych obliczonych zgodnie z tabelą kosztów formularza ofertowego.

**3. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE:**

a. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 3.

b. W przypadku złożenia oferty wspólnej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu zawarcia umowy (stosowne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty).

c. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców wspólnych, wykonawcy (tj. konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

d. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa zawarta przez Konsorcjum:

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,

6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

e. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

f. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

**4. POPRAWIANIE OMYŁEK/ KWESTIE PROCEDURALNE:**

a. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) Oczywiste omyłki pisarskie;

2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) Inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego,

- niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

b. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia,

2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez Zamawiającego,

3) którzy nie wykazali, że nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

c. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

d. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ,

2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w ust. 1,

3) jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę nieupoważnioną.

e. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

f. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny lub gdy:

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.

g. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert.

h. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania, w szczególności o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

i. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą, chyba że Wykonawca wyrazi wolę zawarcia umowy po upływie tego terminu.

j. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku gdy wykonawca w kolejności uchyli się od zawarcia umowy.

k. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

**VI. Kryteria oceny ofert**

**VI.1 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:**

**Kryterium 1: Cena - C**

**Waga – 100 %**

Opis sposobu oceny: Ilość punktów „C” = x 100 % x100 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto.

**VII. Termin składania ofert.**

**Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej):**

w Myśliborzu ul. Wschodnia 1

w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**do dnia 16.10.2017 r. godz.10:00**

(decyduje data wpływu oferty do zamawiającego a nie data nadania)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zapewniającej nienaruszalność i utajnienie zawartości oraz opisać:

***Nazwa (firma) Wykonawcy***

***Adres Wykonawcy***

***Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.***

***ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz***

***(sekretariat)***

***Oferta –Zapytanie ofertowe nr: PWiK/1855/2017***

***Nie otwierać przed dniem 16.10.2017 r. godzina 10:15***

VII.1 Koperta oferty powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem, aby można było odesłać ofertę, która wpłynie po terminie składania ofert

VII.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.3 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.

VII.4 Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią Formularza Nr 1 załączonego do zapytania ofertowego.

VII.5 Formularz nr. 5 jest wzorem umowy którą Przedsiębiorstwo zawrze z Wykonawcą.

***FORMULARZ NR. 1***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej oraz piaskownika, przepompowni w Gminie Myślibórz

**FORMULARZ OFERTY**

**W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr PWIK/1855/2017 z dnia 05.10.2017r.**

**oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane Oferenta:** | |
| Nazwa: |  |
| Adres: |  |
| NIP: |  |
| NR KRS/EDG: |  |
| **Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy** | |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Stanowisko: |  |
| Podstawa umocowania: |  |
| **Dane Osoby Kontaktowej**: | |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Telefon: |  |
| **Warunki realizacji:** | |
| Cena razem netto |  |
| Cena razem brutto |  |
| **Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy (można wykorzystać odrębne załączniki do oferty):** | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Przedmiot | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość | Cena razem netto | Cena razem brutto | | 1 metr bieżący |  |  | 6422 |  |  | | Przepompownia |  |  | 5 |  |  | | Piaskownik |  |  | 1 |  |  | | Razem |  | | |  |  | | |
| **Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy:** | |
|  | |

***FORMULARZ NR. 2***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej oraz piaskownika, przepompowni w Gminie Myślibórz

**WARUNEK DOTYCZĄCY BEZSTRONNOŚCI**

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy P.Z.P. zgodnie z art. 3 ustawy P.Z.P., nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

|  |
| --- |
| **Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy:** |
|  |

***Formularz nr 3***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej oraz piaskownika, przepompowni w Gminie Myślibórz

***WYKAZ WYKONYWANYCH/WYKONANYCH USŁUG***

Wykaz wykonywanych/wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia i wiedzy w postępowaniu pn. Wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej oraz piaskownika w Gminie Myślibórz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zleceniodawca | Opis wykonanych/wykonywanych usług ( min przekrój Ø 500 i długość 2000 m ) | Wartość brutto (min. 30 000 zł) | Data wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu, dołączamy ………. sztuk dokumentów, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie.

|  |
| --- |
| **Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy:** |
|  |

Formularz nr 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej oraz piaskownika, przepompowni w Gminie Myślibórz

**WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO**

Wykaz dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postepowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis – nazwa sprzętu | Ilość | Podstawa prawna do dysponowania wskazanymi zasobami |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy:** |
|  |

***FORMULARZ NR 5***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej oraz piaskownika, przepompowni w Gminie Myślibórz

**WZÓR UMOWY**

**UMOWA PWiK/…………./2017**

**zawarta w dniu …………….. 2017 r. w Myśliborzu pomiędzy**:

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Myśliborzu 74-300, ul. Wschodnia 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000446103, Regon: 321307112, NIP: 5971730442,

reprezentowanym przez:

Janusza Cieleckiego – Prezesa Zarządu

Agnieszkę Wasiewicz – Wiceprezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest czyszczenia sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej oraz czyszczenie piaskownika, przepompowni na terenie Gminy Myślibórz.
2. Zakres prac obejmuje:
3. Czyszczenie samochodem specjalistycznym z nagromadzonych osadów, piasków i kamieni wraz z wycinaniem korzeni i narostów wewnątrz: kanałów, studni rewizyjnych i osadników w ulicznych wpustach.
4. Czyszczenie komory nr 1 i ostatniego odcinka komory nr 2 piaskownika na ulicy Łużyckiej.
5. Wywiezienie wybranych osadów i piasków do oczyszczalni ścieków w Myśliborzu na ulicę Wschodnią 1 i wysypanie ich na wskazane miejsce.
6. Zestawienie sieci kanalizacji oraz przepompowni ścieków przewidzianej do czyszczenia:

Teren Miasta Myślibórz:

- Osiedle XX-lecia 3844 mb

- ul. Wschodnia 477 mb

- ul. Młyńska, Kościelna, Strzelecka 925 mb

- ul. Kamienna, 1-go Maja 776 mb

- Wieś Golenice 200 mb

- Wieś Sulimierz 200 mb

Przepompownie:

- ul. Sikorskiego

- ul. 11 Listopada

- Wieś Klicko

- Wieś Golenice

- Wieś Sulimierz

Zamawiający szacuje stopień zanieczyszczenia sieci ok. 40-60%

1. Podane długości sieci kanalizacji sanitarnej oraz stopień zanieczyszczenia kanałów są wartościami orientacyjnymi. Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą za rzeczywistą długość metrów bieżących wyczyszczonej kanalizacji
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
3. Zapytanie ofertowe, w szczegółowy sposób określająca przedmiot umowy,
4. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

**§2**

**TERMIN REALIZACJI**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………………..

**§3**

**OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za koszt przyjazdu na miejsce realizacji umowy, jego pobytu w terenie objętym zamówieniem oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ( z wyłączeniem wody).
2. Zdejmowanie pokryw włazowych do studni i kratek na wpustach ulicznych i ponowne ich zamykanie (zakładanie) należy do obowiązków Wykonawcy.
3. Prace należy wykonać samochodami specjalistycznymi do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji wyposażonymi w układ recyklingu wskazanym w ofercie Wykonawcy. W przypadku awarii auta musi być zastąpiony samochodem o lepszych lub równoważnych parametrach. Samochód musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.
4. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas prowadzonych robót należy do Wykonawcy (jeżeli takowa nastąpi)
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności czyszczenia.
6. Zamawiający wskaże miejsca poboru wody do napełniania zbiorników w samochodach specjalistycznych.
7. Zlecone prace będą odbywać się pod stałym nadzorem Pracowników Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu usługi. Wykonawca nie będzie z tego tytułu występował do Zamawiającego z żadnymi roszczeniami.
9. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywanej usługi wykonać inspekcję kamerą wizyjną wyczyszczonego odcinka kanalizacji. Jeżeli okaże się, iż wyczyszczony odcinek kanalizacji nie spełnia wymogów Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do ponownego czyszczenia wskazanego odcinka sieci kanalizacyjnej.
10. W trakcie realizacji usługi Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie terenu oraz ewentualne powstałe szkody w mieniu Zamawiającego i osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany naprawić szkody i/lub zadośćuczynić za wyrządzone szkody.

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE**

1. Z tytułu należytej realizacji umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone na podstawie wykonanej pracy (wyczyszczonej ilości metrów bieżących, przepompowni oraz piaskownika).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą do zapłaty faktury VAT będzie sporządzony przez Wykonawcę Protokół Końcowy wykonanych czynności zatwierdzony przez Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

**§5**

**Rozwiązanie umowy/ kary umowne**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
2. Wykonawca w sposób rażący nie realizuje postanowień umowy
3. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej zdolności technicznej
4. Odstąpienie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w terminowym wykonaniu obowiązków określonych w §3 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna będzie naliczana odrębnie za każdy przypadek zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego,

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.
4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5. Naliczoną karę umowną Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie.

**§6**

**Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem poniższych przypadków:
3. Wystąpienia „siły wyższej”, co oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i po za kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu niniejszej umowy, powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu
4. Ustawowej zmiany stawki podatku VAT

**§7**

**Osoby do kontaktów**

Do bieżących kontaktów pomiędzy stronami upoważnia się:

▪ ze strony Zamawiającego :

Urszula Jędrasiak p.o. kierownika Działu Technicznego,

Tel. 95 747 32 21

Email: [pwik.inwestycje@gmail.com](mailto:pwik.inwestycje@gmail.com)

▪ ze strony Wykonawcy:

…………………...................................................

…………………………………………………………………..

Tel……………………………………………………………..

Email………………………………………………………….

**§8**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający : Wykonawca: